江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

鹊诊医联（江门）医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用固定带（04骨科手术器械；13外固定及牵引器械；03夹板及固定带）予以备案，备案号：粤江械备20200103号。

江门市市场监督管理局

2020年07月31日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200103号

| 备案人名称 | 鹊诊医联（江门）医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA4UN2W9X9 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用固定带（04骨科手术器械；13外固定及牵引器械；03夹板及固定带） |
| 型号/规格 | 型号：腰腹固定带（普通型）、腰腹固定带（全弹型）、腰腹固定带（加固型）、腰腹固定带（全弹透气型）、肋骨固定带、胸围固定带、克雷氏固定带、髌骨固定带、肘关节固定带、肱骨固定带、锁骨固定带，膝关节固定带、前臂吊带，腕关节固定带、肩肘固定带、踝骨固定带、下肢固定带、小腿固定带、小腿超踝固定带、腰椎固定带。规格：S、M、L、XL、XXL。 |
| 产品描述 | 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 |
| 预期用途 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年07月31日 |
| 变更情况 | 2020年07月31日，变更住所及生产场所为江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制）。 |