江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

鹊诊医联（江门）医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用冰袋（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20200109号。

江门市市场监督管理局

2020年07月31日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200109号

| 备案人名称 | 鹊诊医联（江门）医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA4UN2W9X9 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用冰袋（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | A型、B型、C型、D型 25g、50g、75g、80g、100g、150g、160g、180g、200g、250g、280g、300g、350g、400g、500g。 |
| 产品描述 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年07月31日 |
| 变更情况 | 2020年07月31日，变更住所及生产场所为江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制）。 |