江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

鹊诊医联（江门）医学科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用垫单（14注输、护理和防护器械；15病人护理防护用品；05垫单）予以备案，备案号：粤江械备20200107号。

江门市市场监督管理局

2020年07月31日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200107号

| 备案人名称 | 鹊诊医联（江门）医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA4UN2W9X9 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用垫单（14注输、护理和防护器械；15病人护理防护用品；05垫单） |
| 型号/规格 | 片型、裤型；规格：片型规格为(300mm～2000mm)×(200mm～1500mm)，裤型规格为M和L、XL。 |
| 产品描述 | 通常由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年07月31日 |
| 变更情况 | 2020年07月31日，变更住所及生产场所为江门市江海区滘北龙湾里97号四楼（信息申报制）。 |