江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：棉片（14注输、护理和防护器械；16其他器械；10涂抹及吸液材料）予以备案，备案号：粤江械备20180019号。

江门市市场监督管理局

2020年11月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180019号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 棉片（14注输、护理和防护器械；16其他器械；10涂抹及吸液材料） |
| 型号/规格 | 5.5cm×7.5cm，6cm×8cm，10cm×15cm，10cm×20cm，15cm×20cm，20cm×20cm，20cm×30cm，30cm×40cm |
| 产品描述 | 棉片由包括吸水性材料，如医用脱脂棉构成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年11月24日 |
| 变更情况 | 2020年11月24日变更；产品描述变更为：棉片由包括吸水性材料，如医用脱脂棉构成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。预期用途变更为：用于对皮肤、创面进行清洁处理。分类编码变更为：14注输、护理和防护器械；一级：16其他器械；二级：10涂抹及吸液材料。 |