江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东捷泰健康医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用冷敷眼罩（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20190080号。

江门市市场监督管理局

2020年11月25日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20190080号

| 备案人名称 | 广东捷泰健康医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA53RNQK8U |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区高新区46-2号地块沙津横工业园4幢综合楼A区四层自编4号 |
| 生产地址 | 江门市江海区高新区46-2号地块沙津横工业园4幢综合楼A区四层自编4号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用冷敷眼罩（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | JT-Ⅰ(儿童型）60mm×180mm、65mm×195mm JT-Ⅱ(成人型）70mm×200mm、75mm×225mm、90mm×235mm、100mm×255mm |
| 产品描述 | 通常由降温物质（高分子凝胶等）和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质（高分子凝胶等）不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年11月25日 |
| 变更情况 | 2020-5-7变更，生产场所增加江门市高新区46-2号沙律横工业区1幢A座2楼自编3号。 2020-11-25变更，变更生产场所、产品描述及预期用途。 |