江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东百生医疗器械股份有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：理疗用电极（中低频理疗用电极）（09物理治疗器械；01电疗设备/器具；05神经和肌肉刺激器用电极）予以备案，备案号：粤江械备20150026号。

江门市市场监督管理局

2021年02月20日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150026号

| 备案人名称 | 广东百生医疗器械股份有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 914407057341275614 |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区福盛路11号 |
| 生产地址 | 江门市新会区福盛路11号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 理疗用电极（中低频理疗用电极）（09物理治疗器械；01电疗设备/器具；05神经和肌肉刺激器用电极） |
| 型号/规格 | LBS-Φ2、LBS-Φ3、LBS-Φ5、LBS-Φ7、LBS-Φ9、LBS-2×2、LBS-4×4、LBS-5×5、LBS-2×3、LBS-5×3.5、LBS-6×4、LBS-6×5、LBS-8×4、LBS-9×6、LBS-10×7、LBS-12×8、LBS-12×10、LBS-8.5×5、LBS-12×7、LBS-15×5、LBS-Φ2L、LBS-Φ3L、LBS-Φ5L、LBS-Φ7L、LBS-Φ9L、LBS-2×2L、LBS-4×4L、LBS-5×5L、LBS-2×3L、LBS-5×3.5L、LBS-6×4L、LBS-6×5L、LBS-8×4L、LBS-9×6L、LBS-10×7L、LBS-12×8L、LBS-12×10L、LBS-8.5×5L、LBS-12×7L、LBS-15×5L |
| 产品描述 | 由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 |
| 预期用途 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年02月20日 |
| 变更情况 | 2021年02月20日变更，增加型号：LBS-Φ3、LBS-Φ5、LBS-Φ9、LBS-2×2、LBS-2×3、LBS-6×5、LBS-12×8、LBS-8.5×5、LBS-12×7、LBS-15×5、LBS-Φ2L、LBS-Φ5L、LBS-Φ7L、LBS-Φ9L、LBS-2×2L、LBS-2×3L、LBS-5×3.5L、LBS-6×4L、LBS-6×5L、LBS-8×4L、LBS-9×6L、LBS-10×7L、LBS-12×8L、LBS-12×10L、LBS-8.5×5L、LBS-12×7L、LBS-15×5L；产品描述变更为：由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。预期用途变更为：用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 |