江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

伏羲生物科技（广东）有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：隔离衣（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽）予以备案，备案号：粤江械备20200111号。

江门市市场监督管理局

2021年03月01日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200111号

| 备案人名称 | 伏羲生物科技（广东）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440700MA54BFN314 |
| 备案人注册地址 | 江门市宏兴路3号O幢（自编002）（信息申报制） |
| 生产地址 | 江门市宏兴路3号O幢（自编002）（信息申报制） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 隔离衣（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽） |
| 型号/规格 | 型号：Ⅰ连身式、Ⅱ分身式 规格：160、165、170、175、180、185、190、195 |
| 产品描述 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月01日 |
| 变更情况 | 2021年03月01日变更，产品描述变更为：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 |