江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市新时代外用制剂有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：速冷冰袋（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20140013号。

江门市市场监督管理局

2021年03月09日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20140013号

| 备案人名称 | 江门市新时代外用制剂有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704799365691F |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 生产地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 速冷冰袋（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | B001，350mm×120mm; B002，350mm×110mm。 |
| 产品描述 | 产品由碳酰胺、液体包（纯净水）、无纺布棉垫组成。通过碳酰胺与水接触导致温度下降，对产妇会阴起到物理降温作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于产妇会阴的物理退热、降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月09日 |
| 变更情况 | 2018年05月09日，社会代码变更为：91440704799365691F。2021年3月9日，规格型号增加：B002，350mm×110mm。产品描述变更为：产品由碳酰胺、液体包（纯净水）、无纺布棉垫组成。通过碳酰胺与水接触导致温度下降，对产妇会阴起到物理降温作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。预期用途变更为：用于产妇会阴的物理退热、降温。仅用于闭合性软组织。分类编码变更为：09物理治疗器械-（一级）02温热（冷）治疗设备/器具-（二级）03物理降温设备。 |