江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市新时代外用制剂有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用固定胶带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带）予以备案，备案号：粤江械备20150046号。

江门市市场监督管理局

2021年03月09日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150046号

| 备案人名称 | 江门市新时代外用制剂有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704799365691F |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 生产地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用固定胶带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带） |
| 型号/规格 | 【型 号】GJ、GP。GJ型表示卷状，GP型表示片状。 【规 格】卷状：980mm×100m、980mm×50m、275mm×50m、160mm×50m、140mm×50m、130mm×50m、110mm×50m 片状：190mm×170mm、150mm×130mm、140mm×100mm、130mm×130mm、120mm×90mm、110mm×110mm、90mm×70mm、20mm×20mm |
| 产品描述 | 由医用无纺布、医用压敏胶和离型纸三部分组成。无纺布成分是聚丙烯材质；压敏胶成分是丙烯酸脂类共聚物；胶面保护层为格拉辛离型纸。是一次性使用非无菌产品。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定到人体手臂或腹部等部位，起固定作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月09日 |
| 变更情况 | 2018年5月9日，社会代码变更为：91440704799365691F。2021年3月9日，规格增加：片状：190mm×170mm、150mm×130mm、90mm×70mm。产品描述变更为：由医用无纺布、医用压敏胶和离型纸三部分组成。无纺布成分是聚丙烯材质；压敏胶成分是丙烯酸脂类共聚物；胶面保护层为格拉辛离型纸。是一次性使用非无菌产品。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。预期用途变更为：用于将敷料粘贴固定到人体手臂或腹部等部位，起固定作用。分类编码变更为：14注输、护理和防护器械-11包扎敷料-02胶带 |