江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东宏健医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用帽（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽）予以备案，备案号：粤江械备20200128号。

江门市市场监督管理局

2021年03月09日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200128号

| 备案人名称 | 广东宏健医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704052468510K |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区科苑路6号5幢四楼 |
| 生产地址 | 江门市江海区科苑路6号5幢四楼 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用帽（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；03隔离衣帽） |
| 型号/规格 | S、M、L |
| 产品描述 | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月09日 |
| 变更情况 | 2021年3月9日，变更产品描述及产品说明书，产品描述变更为：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 |