江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：透气胶带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带）予以备案，备案号：粤江械备20170008号。

江门市市场监督管理局

2021年03月31日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20170008号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 透气胶带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带） |
| 型号/规格 | 型号：无纺布基材、PE膜基材、PU膜基材、PVC膜基材 规格：1.2 cm×900cm、1.25 cm×900cm、1.25 cm×914cm、2.5 cm×900cm |
| 产品描述 | 本品为背材（织造布、非织造布、塑料膜）上涂有热熔胶的胶带，具有一定的持粘性和剥离强度。非无菌提供，一次性使用。使用时不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月31日 |
| 变更情况 | 2021年03月31日变更产品2021年3月31日，规格变更为：型号：无纺布基材、PE膜基材、PU膜基材、PVC膜基材 规格：1.2 cm×900cm、1.25 cm×900cm、1.25 cm×914cm、2.5 cm×900cm；产品描述为：本品为背材（织造布、非织造布、塑料膜）上涂有热熔胶的胶带，具有一定的持粘性和剥离强度。非无菌提供，一次性使用。使用时不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤；预期用途为：用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位；分类编码变更为：14注输、护理和防护器械；一级：11包扎敷料；二级：胶带。 |