江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

台山维邦医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用检查手套（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；04手部防护用品）予以备案，备案号：粤江械备20210010号。

江门市市场监督管理局

2021年08月11日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20210010号

| 备案人名称 | 台山维邦医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440781MA51AMRDXC |
| 备案人注册地址 | 台山市大江镇江东工业园区8号 |
| 生产地址 | 台山市大江镇江东工业园区8号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用检查手套（14注输、护理和防护器械；14医护人员防护用品；04手部防护用品） |
| 型号/规格 | 丁腈/麻面无粉（浅蓝色、绿色、黑色、紫色、白色)：S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号） 丁腈/光面（指麻）无粉（浅蓝色、绿色、黑色、紫色、白色)：S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号） |
| 产品描述 | 采用丁腈胶乳材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年08月11日 |
| 变更情况 | 2021年8月11日，产品名称变更为：医用检查手套；型号/规格变更为：丁腈/麻面无粉（浅蓝色、绿色、黑色、紫色、白色)：S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号）；丁腈/光面（指麻）无粉（浅蓝色、绿色、黑色、紫色、白色)：S（小号）、M（中号）、L（大号）、XL（特大号）；产品描述变更为：采用丁腈胶乳材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。说明书产品有效期变更为3年。 |