## Sheet1
会城治超卸货场称重系统维护工程量清单
序号 | 维护项目 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 地磅故障 | 称重传感器 | 套 | 8
2 |  | 接线盒 | 套 | 1
3 |  | 称重仪表 | 套 | 1
4 |  | 运输费用 | 项 | 1
5 |  | 检查、安装调试 | 项 | 1
6 | 抓拍摄像机故障 | 抓拍摄像机 | 套 | 1
7 |  | 检查、安装、调试、差旅 | 项 | 1
8 | 显示屏故障 | 集中控制电源、主控板及接线板、RS232接线器、控制排线、电源线 | 套 | 1
9 |  | 更新显示屏控制程序匹配称重系统程序 | 套 | 1
10 |  | 检查、安装、调试、差旅 | 项 | 1 |  | 5
注：设备更换后需要计量检定，报价未包含。