江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东恒健制药有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：止血贴（创可贴）（14注输、护理和防护器械；10创面敷料；02创口贴）予以备案，备案号：粤江械备20150053号。

江门市市场监督管理局

2021年12月15日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150053号

| 备案人名称 | 广东恒健制药有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704193959639D |
| 备案人注册地址 | 广东省江门市龙溪路117号 |
| 生产地址 | 广东省江门市龙溪路117号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 止血贴（创可贴）（14注输、护理和防护器械；10创面敷料；02创口贴） |
| 型号/规格 | 规格：18mm×70mm ； 型号：普通型、弹性型、普通防水型、弹性防水型 |
| 产品描述 | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年12月15日 |
| 变更情况 | 2015年9月14日；说明书变更。2021年12月15日产品描述变更为：由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。预期用途：用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。社会代码变更为：91440704193959639D。技术要求变更。规格型号变更为：规格：18mm×70mm ；型号：普通型、弹性型、普通防水型、弹性防水型。 |