附件

产品质量监督抽查不合格产品名录

| 序号 | 检验报告编号 | 产品统一名称 | 产品标称名称 | 标称生产者名称 | 标称生产者 地址 | 商标 | 抽样场所 （或经营者） | 抽样地址 （电子商务平台） | 规格/ 型号 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A202310273389 | 老视成镜 | 优仕佳老视镜系列 | 温州市凯鸿眼镜有限公司 | 温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢4楼 | 优仕佳 | 开平市长沙雅视眼镜店 | 开平市三埠长沙长镇路叁号地下壹至肆铺位 | OCD64±1mm 1.50D | 光学中心水平距离偏差 | / |
| 2 | A202310273421 | 老视成镜 | 高级折叠光学老视镜 | 温州瓯海郭溪高光眼镜厂电科技有限公司 | 温州市瓯海区郭溪街道富阳北路29号2层 | 明瞳 | 鹤山市沙坪丽的眼镜店 | 鹤山市沙坪中山路99号之一 | 3+200 OCD=65 3875 | 光学中心水平距离偏差 | / |
| 3 | A202310273422 | 老视成镜 | 康迪老花镜 | 临海市骏隆眼镜有限公司 | 浙江省临海市杜桥镇楼下村1-2号 | 康迪老花 | 鹤山市凯迪眼镜经营部 | 鹤山市沙坪镇银行路60号之一、之二 | +1.00 OCD=64 KD2242 | 光学中心水平距离偏差、标志 | / |
| 4 | A202311273937 | 老视成镜 | 百老视老视镜 | 温州市瓯海区明蓝眼镜厂 | 温州市瓯海区郭溪街道溪源路158号 | 百老视 | 鹤山市鹤城镇大亨眼镜店 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道022—12 | +3.50D 652 | 标志 | / |