## 采购包一
附件1
采购包1--实验室易制毒易制爆试剂、危化品试剂、进口试剂耗材采购项目
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 品牌 | 备注 | 基准价
1 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 广试 | 易制毒 | 71.00
2 | 甲苯 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试 | 易制毒 | 58.50
3 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制毒 | 56.50
4 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 广试 | 易制毒 | 59.00
5 | 丙酮 | 4L/瓶 | 色谱纯 | 默克 | 易制毒 | 2500.00
6 | 硫酸 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制毒 | 55.00
7 | 乙醚 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制毒 | 62.50
8 | 高锰酸钾 | 500g | 分析纯 | 广试 | 易制毒 | 120.00
9 | 过氧化氢 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制爆 | 60.00
10 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制爆 | 58.00
11 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 光谱纯 | 默克 | 易制爆 | 3050.00
12 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 光谱纯 | 赛默飞 | 易制爆 | 1334.00
13 | 硝酸钠 | 500g | 分析纯 | 广试 | 易制爆 | 82.50
14 | 硝酸银 | 100g | 分析纯 | 广试 | 易制爆 | 1150.00
15 | 硝酸银 | 100g | 基准试剂 | 广试 | 易制爆 | 1035.00
16 | 硝酸钾 | 500 g /瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制爆 | 95.00
17 | 硝酸镁 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制爆 | 80.00
18 | 硝酸铯 | 25g/瓶 | 纯度：99.99% | 广试 | 易制爆 | 325.00
19 | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 环保级 | 诺尔施 | 易制爆 | 725.00
20 | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 广试 | 易制爆 | 649.00
21 | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 苏州晶锐 | 易制爆 | 925.00
22 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试 | 易制爆 | 95.00
23 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | P≥98％，GR | 大茂 | 易制爆 | 225.00
24 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | AR100G | 大茂 | 易制爆 | 147.00
25 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | P≥98％，GR | 大茂 | 易制爆 | 270.00
26 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | P≥98％，GR | 阿拉丁 | 易制爆 | 1195.00
27 | 乙二胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试 | 易制爆 | 95.00
28 | 锌粉 | 500g | 分析纯 | 广试 | 易制爆 | 85.00
29 | 氨水 | 500 ml /瓶 | 优级纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 28.00
30 | 吡啶 | 500mL/瓶 | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 95.00
31 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 30.00
32 | 碘酸钾 | 100g/瓶 | 分析纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 134.00
33 | 硫脲 | 500g/瓶 | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 37.50
34 | 硫脲 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 84.00
35 | 氯化锶 | 500g/瓶 | GR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 77.50
36 | 氯化铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 50.00
37 | 柠檬酸三钠 | 500g | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 37.50
38 | 硼酸 | 500g/瓶 | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 34.00
39 | 偏重亚硫酸钠 | 500g | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 35.00
40 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 29.00
41 | 无水乙醇 | 500ml /瓶 | 分析纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 30.00
42 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 32.50
43 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 32.50
44 | 乙酸铅 | 500g/瓶 | AR | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 69.00
45 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广州化学试剂厂 | 危化品 | 37.00
46 | 乙酸乙酯 | 4l/瓶 | 色谱纯 | 霍尼韦尔 | 危化品 | 540.00
47 | 石油醚 | 500 ml /瓶 | 分析纯（沸点60-90℃） | 广试 | 危化品 | 30.00
48 | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试 | 危化品 | 74.00
49 | 叔丁基甲醚 | 4l /瓶 | 色谱纯 | 霍尼韦尔 |  | 1204.00
50 | 甲酸 | 50mL/瓶 | 色谱纯 | 黙克 |  | 1692.50
51 | 七氟丁酸 | 25g/瓶 | 色谱纯 | 黙克 |  | 1469.50
52 | 环己烷 | 2.5L | 色谱纯 | 默克 |  | 1585.88
53 | 甲醇 | 4L | 色谱纯 | 默克 |  | 946.50
54 | 乙腈 | 4L | 色谱纯 | 默克 |  | 971.00
55 | 正已烷 | 4L | 色谱纯 | 默克 |  | 940.50
56 | 亚砷酸根标准储备液 | CFGG-060033-08-01、100mL | Arsenic+3 1,000 mg/L ± 2% in 2% HCl | o2si |  | 1050.00
57 | 砷酸根标准储备液 | CFGG-060033-26-01、100mL | Arsenic+5 1,000 mg/L in H2O | o2si |  | 1050.00
58 | 内标溶液 | Be、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi；100 mg/L，100 mL；10% HNO3基质 | 5191-4570 | 安捷伦 |  | 2736.35
59 | 氨基酸混标 | 250 pmol/µL，10 × 1 mL | 5061-3331 | 安捷伦 |  | 4876.91
60 | 氧氟沙星 | 96.02% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 847.90
61 | 诺氟沙星 | 94.59% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 1846.25
62 | 洛美沙星 | 99.12% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 1234.55
63 | 培氟沙星 | 90.62% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 736.55
64 | 环丙沙星 | 98.4% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 948.65
65 | 恩诺沙星 | 99.4% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 1504.20
66 | 达氟沙星 | 95.7% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 886.15
67 | 沙拉沙星 | 98% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 1621.35
68 | 氨基脲盐酸盐 | 99.8% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 756.70
69 | 1-盐酸氨基海特因 | 99.9% | 100mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 844.20
70 | 硝基呋喃代谢物(AMOZ) | 97.21% | 50mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 2652.95
71 | 3-氨基-2-恶唑烷酮（AOZ) | 99.14% | 50mg | Dr.Ehrenstorfer |  | 2734.90
72 | 玉米赤霉烯酮 | 标准品 | 10mg | 西格玛 |  | 1666.50
73 | 黄曲霉毒素B1同位素内标13C17-AFT B1 | 100mg | 99.3% | Dr.Ehrenstorfer |  | 18200.00
74 | 三聚氰胺 | 0.25g/瓶 | P≥99％ | Dr.Ehrenstorfer |  | 358.60
75 | 维生素C | 0.25g/瓶 | 标准品级 | Dr.Ehrenstorfer |  | 341.55
76 | 黄曲霉毒素B1同位素内标13C17-AFT B1 | 100mg | 99.3% | Dr.Ehrenstorfer |  | 18200.00
77 | 氨基酸混标 | 10 × 1 mL 5061-3331 | 250 pmol/µL | 安捷伦 |  | 4876.91
78 | β-内酰胺酶标准品 | CAS号:9001-74-5 | 6支/包，1mg | Adamas |  | 257.00
79 | 空气滤网 | 1003712 | 专用配件 | AB |  | 382.00
80 | 空气滤网 | 1029847 | 专用配件 | AB |  | 340.50
81 | 空气滤网 | 1032854 | 专用配件 | AB |  | 88.50
82 | 泵油 | V209038 | 专用配件 | AB |  | 535.00
83 | 泵油 | 5064867 | 专用配件 | AB |  | 879.50
84 | 泵油 | 5043115 | 专用配件 | AB |  | 2394.50
85 | ESI负离子校正液 | 4463277 | 专用配件 | AB |  | 4140.50
86 | ESI正离子校正液 | 4463272 | 专用配件 | AB |  | 4347.00
87 | ESI喷雾针 | 25392 | 专用配件 | AB |  | 1757.00
88 | ESI喷雾针 | 5058491 | 专用配件 | AB |  | 9094.50
89 | APCI负离子校正液 | 4460134 | 专用配件 | AB |  | 5854.00
90 | APCI喷雾 | 25388 | 专用配件 | AB |  | 1402.00
91 | APCI 正离子校正液 | 446013 | 专用配件 | AB |  | 5902.00
92 | 质谱六通阀配件 | 5049624 | 专用配件 | AB |  | 26413.00
93 | 质谱六通阀配件 | 4465678 | 专用配件 | AB |  | 2319.50
94 | 仪器进样瓶架 | 4463860 | 适配于ab4500进样器 | AB/岛津 |  | 8922.50
95 | 聚四氟滴定管 | 50ML |  | BOMEX |  | 130.50
96 | 聚四氟滴定管 | 100ML |  | BOMEX |  | 197.50
97 | 钢化玻璃杯 | 配套 BUCHI B-400 |  | Buchi |  | 3850.00
98 | 打样机不锈钢刀头 | 配套 BUCHI B-400 | 34339 | Buchi |  | 22450.00
99 | 2-硝基苯甲醛（色谱纯） | 100g/瓶 |  | CNW |  | 280.00
100 | PSA（N-丙基） | 10g/瓶 | 40-60目 | CNW |  | 415.00
101 | β-葡萄苷酸酶—芳基磺酸脂酶 | 每毫升含131000Uβ-葡萄苷酸酶和3.18U芳基磺酸脂酶 | GRD:30U/mlARS:60U/ml 2ml | CNW |  | 2800.00
102 | β-葡萄糖苷酸 |  | 活性：96000U/mL | CNW |  | 1500.00
103 | β-葡萄糖苷酸酶-硫酸酯复合酶 |  | 活性：96000U/mLβ-葡萄糖苷酸酶；390U/mL硫酸酯酶 | CNW |  | 2600.00
104 | 离心管 | 25个/袋 货号：430829 | 50mL | CORNING |  | 62.50
105 | 离心管 | 50个/袋 货号：430791 | 15mL | CORNING |  | 77.50
106 | 机械泵油 | EDWARDS 15 | 1L/支 | EDWARDS |  | 348.50
107 | 醋酸铵 | 250g/瓶 | 色谱纯 | fisher |  | 653.50
108 | 硅藻土 | 80目-120目 | 500g | fisher |  | 3200.00
109 | 消解片 | 1000片/盒 | 4.5g硫酸钾+0.5g硫酸铜 | FOSS 60046518 |  | 4200.00
110 | 蛋白质催化剂 | 1000kjeltabs Cu/4.5 | 4.5ggk2S04+0.5gCuSO4.5H2O | Kjeltec |  | 3227.50
111 | Kromasil 60-5CN色谱柱 |  | 5um，250mm*4.6mm | Kromasil |  | 4080.00
112 | 离心管 | 50支/包，3131-345-008 | 15ml | labcon |  | 215.00
113 | 离心管 | 50支/包，3181-345-008 | 50ml | labcon |  | 260.00
114 | 机械泵油 | LVO 200 | 1L/支 | Leybold |  | 440.00
115 | 机械泵油 | LVO 700 | 1L/支 | Leybold |  | 1157.00
116 | 185nm紫外灯 | ZMQUVLP01 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  | 7458.09
117 | 185nm紫外灯 | QTUM00ICP | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 7812.00
118 | 254nm紫外灯 | ZLXUVLP01 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 3574.97
119 | A10紫外灯 | ZFA10UVM1 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  | 9717.93
120 | ech2o A10 TOC 无汞紫外灯 | ZFA10UVA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  | 10205.86
121 | ech2o无汞 172nm 紫外灯 | ZIQUVLPA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  | 7540.00
122 | IPAK Meta® 初纯化柱 | IPAKMETA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  | 6995.00
123 | IPAK Quanta® 精纯化柱 | IPAKQUAA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  | 6995.00
124 | 纯化柱 | QGARDT2X1 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  | 7288.00
125 | 精纯化柱 | QTUM0TEX1 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  | 6188.82
126 | 精纯化柱 | QTUM0TEX1 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 6188.82
127 | 棉芯（1um &10um各12支） | JMCDAQPP1 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 1390.50
128 | 棉芯（1um &10um各12支） | MPPVICPK1 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 11033.00
129 | 水箱空气过滤器 | TANKMPK01 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 2814.79
130 | 预处理柱 | PR0G0T0S2 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  | 6421.91
131 | 终端过滤器 | MPGP002A1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  | 3036.00
132 | 终端过滤器 | MPGP04001 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  | 2779.07
133 | 氮吹仪专用氮吹针 | N-EVAP-112 24位 | 12支/盒 | Organomation |  | 979.00
134 | 磷酸二氢铵基体改进剂 | N9303445 |  | PE |  | 1790.75
135 | 钯基体改进剂 | B0190635 |  | PE |  | 5192.15
136 | 磷酸二氢铵基体改进剂 | N9303445 |  | PE |  | 1790.75
137 | 棉签 | B0505368 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  | 394.50
138 | 风扇过滤棉 | 09220598 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  | 2040.00
139 | 风扇过滤器 | N0815325 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 5773.50
140 | 进样针 | B0129258 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 5969.80
141 | 空心阴极灯铜灯 | N3050121 | 适用于PinAAcle 899T 仪器 | PE |  | 6158.85
142 | 空心阴极灯镉灯 | N3050115 | 原子吸收PinAAcle 901T配套 | PE |  | 7986.65
143 | 空心阴极灯铬灯 | N3050119 | 原子吸收PinAAcle 902T配套 | PE |  | 7063.25
144 | 空心阴极灯锰灯 | N3050145 | 原子吸收PinAAcle 903T配套 | PE |  | 7425.20
145 | 空心阴极灯镍灯 | N3050152 | 原子吸收PinAAcle 904T配套 | PE |  | 6158.85
146 | 空心阴极灯铅灯 | N3050157 | 原子吸收PinAAcle 905T配套 | PE |  | 8892.00
147 | 空心阴极灯铁灯 | N3050126 | 原子吸收PinAAcle 906T配套 | PE |  | 6158.85
148 | 空心阴极灯锌灯 | N3050191 | 原子吸收PinAAcle 907T配套 | PE |  | 8347.65
149 | 石墨管 | B3000641 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  | 10112.75
150 | 石墨炉进样针 | B0129258 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 5969.80
151 | 石墨炉样品杯 | 1.2mL,2000个/袋 货号：B 0510397 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  | 2265.75
152 | 石墨炉样品杯 | 2.5mL,1000个/袋 货号：B 3001566 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  | 1579.85
153 | 石墨炉样品杯 | 7mL,100个/袋 货号：B 3001567 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  | 734.35
154 | 无极放电灯驱动器 | 3030997 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 21062.00
155 | 无极放电灯-硒灯 | N3050672 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 12381.00
156 | As空心阴极灯 | N3050105 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 10965.00
157 | As无极放电灯 | N3050605 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 12381.00
158 | 无极放电灯驱动器 | 3030997 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  | 21062.00
159 | OPA稀释液 | CB910 | 950mL | PICKERING |  | 1300.00
160 | 邻苯二甲醛 | 5g | —— | PICKERING |  | 2208.50
161 | 氢氧化钠溶液 | CB130 | 950mL | PICKERING |  | 1300.00
162 | 巯基乙醇 | 10g | —— | PICKERING |  | 2271.00
163 | C18色谱柱 | 1846150 | 150mm*4.6mm,5um | PICKERING |  | 16155.50
164 | 色谱柱保护柱 | PIK15508 18ECG001 | 配套保护柱 | PICKERING |  | 9823.00
165 | 过滤头 | P/N：3120-9042 | 专用配件 | PICKERING |  | 302.50
166 | RTX-5MS 色谱柱 | CAT:12623 | 30m*0.25mm*0.25um | RESTEK |  | 7846.50
167 | 不锈钢刀头 | 24460047 | 配套Retsch GM200 | Retsch |  | 3650.00
168 | 聚丙烯试管 | 50ml，750根/箱 | SCP SCIENCE石墨消解管 | SCP |  | 3875.00
169 | Protease蛋白酶 | 100mg/瓶 | P5147 | sigma |  | 884.27
170 | Tris碱 | 1Kg/瓶 | T1503 | sigma |  | 915.31
171 | β-内酰胺酶 | P0389-1KU |  | sigma |  | 783.77
172 | 曲拉通 | 100mL |  | Sigma |  | 539.50
173 | TG-5SILMS | P/N-26096-1420 | 30m*0.25mm*0.25um | THERMO |  | 6550.00
174 | Fuse 10A (T) 1 1/4in. Fast Acting | 700001362 | 专用配件 | waters |  | 575.00
175 | MUX Signal Cable | 700002068 | 专用配件 | waters |  | 7820.00
176 | Source Cable APPI & APCI | 700001698 | 专用配件 | waters |  | 3714.96
177 | Plunger Seal Replacement Kit | WAT037490 | 专用配件 | waters |  | 6095.00
178 | Gradient Mixer Gasket ETFE | WAT031784 | 专用配件 | waters |  | 210.12
179 | Plunger Seal Kit, 2/pkg | 205000202 | 专用配件 | waters |  | 2447.09
180 | Indicator Rod Kit | WAT037293 | 专用配件 | waters |  | 1437.50
181 | Plunger Seal Wash Kit 100µL | WAT031870 | 专用配件 | waters |  | 4600.00
182 | 3mm Flow Cell Rebuild Kit | WAS081347 | 专用配件 | waters |  | 9572.00
183 | Spacer, 120µm | 700001951 | 专用配件 | waters |  | 910.39
184 | 管道 | WAT270986 | 2690/5 GPV阀至Primary泵头管路，1pk，专用配件 | waters |  | 751.27
185 | 2695泵单向阀芯 | 700000254 | 高性能陶瓷单向阀，2个/包，专用配件 | waters |  | 3651.02
186 | 阀套 | 700002332 | 高性能单向阀阀套，专用配件 | waters |  | 4290.31
187 | 紫外灯 | AcqPDA/TUV 2489/2998氘灯 | 专用配件 | waters |  | 10185.50
188 | ACQUITY Column In-Line Filter（ACQUITY 色谱柱 在线过滤器） | 205000343 |  | waters |  | 2621.00
189 | 进样瓶 | 186000327C | 2ml，100个/盒 | waters |  | 2559.23
190 | C18 色谱柱 | 186002350 | 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | waters |  | 11526.00
191 | MAX净化柱 | 30支/盒 | 186000369 | waters |  | 3074.63
192 | 碱性氧化铝SPE柱 | WAT054625 | 20支/盒，12cc（2g） | waters |  | 1341.45
193 | 混合型阴离子交换柱（强） | 186000367 | 3ml/60mg，100个/盒 | waters |  | 4407.00
194 | MCX 固相萃取小柱 | 186000254 | 3ml/60mg，100个/盒 | waters |  | 4407.00
195 | C18 固相萃取小柱 | WAT020805 |  | waters |  | 1299.25
196 | Oasis HLB柱 | 100支/PK | 1cc(30mg) | waters |  | 3033.46
197 | MCX 固相萃取小柱 | 30支/盒 | 6ml/150mg | waters |  | 3051.00
198 | 泵油 | 19号 | 正品； 4L/瓶 | 爱德华 |  | 460.00
199 | 标准调谐液 | G1969-85000 | LC/MS校准标样，适用于ESI-TOF,100 | 安捷伦 |  | 2698.78
200 | 调谐溶液 | 5185-5959 | Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co；1 μg/L，2瓶×500 mL；2% HNO3基质 | 安捷伦 |  | 4233.88
201 | 衬管（不分流） | 5190-2293 | Lnr,gen purp split/spltls,tpr,GW, 5/PK进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，5/包 | 安捷伦 |  | 503.48
202 | 安捷伦真空泵油 | 5191-5851 | 1 L ， AVF 45 铂 | 安捷伦 |  | 975.81
203 | 前级真空泵泵油 | X3760-64004 | 用于MS40+泵，1 L | 安捷伦 |  | 1371.94
204 | MicroMist雾化器 | G3266-80004 | 硼硅酸盐玻璃材质，U系列 | 安捷伦 |  | 9802.13
205 | T形三通 | 货号：G3280-67062 |  | 安捷伦 |  | 7645.47
206 | VWD氘灯 | G1314-60101 | 配安捷伦1100液相色谱仪 | 安捷伦 |  | 8159.67
207 | 不锈钢毛细管线 | 5500-1237 | capillary 0.17x500mm no fittings | 安捷伦 |  | 527.09
208 | 不粘连衬管 O 形圈 | 5188-5365 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  | 210.41
209 | 氘灯 | 5182-1530 | Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | 安捷伦 |  | 12573.91
210 | 大容量通用捕集阱 | RMSH-2 | 氦气， 1/8 英寸， 250 psig | 安捷伦 |  | 4582.77
211 | 灯丝 | G7005-60061 | 高 温，EI 离子源 | 安捷伦 |  | 2096.55
212 | 进样口分流平板 | 5188-5367 ， 带垫圈 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  | 563.59
213 | 1/16英寸管前后垫圈 | 货号：5064-8024 | 含10个 | 安捷伦 |  | 1785.23
214 | Gas Clean气体净化载气过滤器 | CP17973 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  | 3111.00
215 | 阀芯 | G1312-60020 | 主动入口阀的阀芯，600bar,主动入口阀部件号G1312-60025 | 安捷伦 |  | 5344.96
216 | 放大器 | 5190-9614 | 用于检查采样锥及截取锥锥孔 | 安捷伦 |  | 2281.19
217 | 废液蠕动泵管 | 5005-0022 | 3卡头，黄色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  | 3257.00
218 | 接头 | 5181-8830 | Column nut, universal 2/PK | 安捷伦 |  | 414.37
219 | 接头塞 | Part NO 12131001 |  | 安捷伦 |  | 964.46
220 | 进样垫 | 5183-4757 | BTO不粘连进样口隔垫，11 mm | 安捷伦 |  | 1103.56
221 | 进样口衬管 | 5190-5112-005 | 单锥，不分流，超高惰性滤芯，5/ 包 | 安捷伦 |  | 2505.55
222 | 进样口衬管 | 5190-3165 | 超高惰性， 分流， 低压降， 带玻璃毛 | 安捷伦 |  | 2350.97
223 | 进样针 | 9301-0713 | Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HPALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 安捷伦 |  | 572.18
224 | 滤芯 | 01018-22707 | PTFE滤芯，5个/包 | 安捷伦 |  | 464.83
225 | 密封垫圈 | 5062-3511 | Ferrule, 0.8mm Vespel 0.53 col 10/PK | 安捷伦 |  | 779.36
226 | 内标PFA硬管 | G1820-65478 | 内径0.3mm，外径1.6mm，3m/包 | 安捷伦 |  | 738.44
227 | 内标管 | 货号：5064-8014 | 直径：0.89mm | 安捷伦 |  | 1252.84
228 | 内标蠕动泵管 | 5005-0021 | 蓝色卡头+橙色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  | 2165.30
229 | 镍采样锥 | G3280-67040 | 铜基座（x透镜） | 安捷伦 |  | 7196.56
230 | 镍截取锥（x透镜） | G8400-67200 | （7900 专用） | 安捷伦 |  | 7105.09
231 | 气相色谱仪用自动进样针 | 5181-1267 | ALS 进样针，10 µL，固定式针头 | 安捷伦 |  | 575.93
232 | 色谱柱螺帽 | G3440-81013 | 带锁定环，手拧式，用于进样口 / 检测器 | 安捷伦 |  | 1162.64
233 | 色谱柱螺帽 | G3440-81013 | 带锁，定环， 手拧式， 用于 MSD 传输线 | 安捷伦 |  | 1162.64
234 | 石墨密封垫圈 | 5080-8853 | 0.5 mm 石墨，用于 0.32 mm 内径色谱柱 | 安捷伦 |  | 719.30
235 | 石墨密封垫圈 | 5181-3323 | 0.4 mm 15% 石墨 /85% Vespel，用于0.1–0.25 mm 内径色谱柱 | 安捷伦 |  | 818.41
236 | 石英炬管 | G3280-80053 |  | 安捷伦 |  | 6351.95
237 | 石英连接管 | G3270-80025 | 连接雾化室与炬管（7900 专用） | 安捷伦 |  | 1858.36
238 | 石英屏蔽炬套 | G1833-65421 |  | 安捷伦 |  | 3601.59
239 | 石英雾化室 | G3280-80008 | 双通道设计（7800/7900 标配） | 安捷伦 |  | 6496.82
240 | 提取-Omega 透镜组件 | G8400-67001 | 安捷伦7900配套用 | 安捷伦 |  | 17831.91
241 | 雾化器进样口接头 | G3266-80012 | 内径0.5mm，10个/包 | 安捷伦 |  | 2972.52
242 | 雾化器气体快插头 | G3266-80015 | 用于外径 4 mm 的气管 | 安捷伦 |  | 441.21
243 | 雾化器清洁工具 | G3266-80020 |  | 安捷伦 |  | 5949.34
244 | 样品PFA硬管 | G1820-65105 | 内径0.5mm，外径1.6mm，5m/包 | 安捷伦 |  | 987.62
245 | 样品蠕动泵管 | 5005-0020 | 3卡头，白色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  | 1262.44
246 | 用于采样锥的石墨垫圈 | G3280-67009 | 3个/包 | 安捷伦 |  | 862.02
247 | 油雾过滤器 | G1960-80039 | 用于MS40+泵 | 安捷伦 |  | 2563.52
248 | 长寿命铂屏蔽片 | G1833-65419 |  | 安捷伦 |  | 18704.66
249 | 转子密封垫 | 0100-1853 | Vespel，400 bar，2 个凹槽 | 安捷伦 |  | 706.25
250 | 自动进样器采样针 | G8410-80101 | 内径0.5mm，带黄色标记 | 安捷伦 |  | 3764.76
251 | 自动进样器清洗液蠕动泵管 | 3710049000 | 3卡头，灰色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  | 664.50
252 | As形态分析柱 | HM79433 | PRP-X100 10um COL250*4.1mm | 安捷伦 |  | 14175.57
253 | C18色谱柱 | 880975-902 | 250mm×4.6mm(i.d)粒径5μm | 安捷伦 |  | 7084.03
254 | 色谱柱 | 588925-902 | Agilent TC-C18, 4.6x250mm, 5u | 安捷伦 |  | 4041.73
255 | DB-1701色谱柱 | 122-0732 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 安捷伦 |  | 7357.77
256 | HP-5MS UI 色谱柱 | 19091S-413UI | 30 m*0.32 mm*0.25 µm | 安捷伦 |  | 9185.94
257 | HP-5MS色谱柱 | 19091S-433 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 安捷伦 |  | 7993.28
258 | 氨基柱 | 12256045 | 500mg/6ml 30个/盒 | 安捷伦 |  | 1484.65
259 | 无水硫酸钠柱 | 12132004 | 15g/60ml，16支/包 | 安捷伦 |  | 1198.03
260 | 弗罗里硅土柱 | 12256014 | 30支/袋 6ML（1g） | 安捷伦 |  | 1245.26
261 | QuEChERS 萃取包 | 5982-5755CH | 适用于 15 g 样品；带 2 个均质子；50/包 | 安捷伦 |  | 2400.35
262 | QuEChERS 净化 | 5982-5058CH | 15 mL，带 2 个陶瓷均质子 | 安捷伦 |  | 1834.61
263 | Mega BECarbon/NH2萃取柱 | 12252202 | 500/500 mg，6 mL，30/包 | 安捷伦 |  | 3219.43
264 | Mega BE-C18萃取柱 | 12256015 | 2 g，12 mL，20/包 | 安捷伦 |  | 1687.54
265 | C18柱 | 12102001 | 100支/袋，1cc（100mg） | 安捷伦 |  | 2053.61
266 | C18柱 | 12102028 | 50支/盒，3cc（500mg） | 安捷伦 |  | 1643.53
267 | Ｃ18 固相萃取柱 | 12102052 | 500 mg，6 mL，30/包 | 安捷伦 |  | 1046.66
268 | Ｃ18 固相萃取柱 | 12102099 | 100 mg，3 mL，50/包 | 安捷伦 |  | 1384.82
269 | BOND-ELUT Si净化小柱 | 12102037 | 500mg/3ml 50个/盒 | 安捷伦 |  | 1590.93
270 | Bond Elut NH2萃取柱 | 12102041 | 50支/盒，3cc（500mg） | 安捷伦 |  | 2218.92
271 | Bond Elut Carbon萃取柱 | 12252201 | 500 mg，6 mL，30/包 | 安捷伦 |  | 2332.72
272 | 酸性氧化铝柱 | 12102048 | Bond Elut-AL-A, 500mg 3mL, 50/PK | 安捷伦 |  | 1669.29
273 | BE-SI（正相硅胶） |  | 50支/盒 500mg/3mL | 安捷伦 |  | 1626.00
274 | 氰丙基固相萃取柱 |  | 500mg/3mL | 安捷伦 |  | 2191.00
275 | QuEChERS 萃取包 | 5982-5650 | 50/包 | 安捷伦 |  | 2141.63
276 | QuEChERS 净化 | 5982-5056 | 15 mL | 安捷伦 |  | 1541.55
277 | QuEChERS 净化 | 5982-5158 | 15 mL | 安捷伦 |  | 1599.52
278 | QuEChERS 净化 | 5982-6670 | 15 mL | 安捷伦 |  | 3682.11
279 | 样品瓶盖 | 4ml | 货号：5183-4301 | 安捷伦 |  | 300.58
280 | 样品瓶 | 4ml，带瓶盖 | 货号：5183-4311 | 安捷伦 |  | 535.68
281 | 进样瓶盖 | 5182-0717 | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅胶垫，100/包 | 安捷伦 |  | 271.60
282 | 进样瓶 | 5182-0714 | 样品瓶，螺口，透明，经认证，2 mL，100/包 | 安捷伦 |  | 249.05
283 | 进样瓶 | 5182-0732 | 样品瓶便携式套装，螺口透明瓶盖垫，500/包 | 安捷伦 |  | 2699.85
284 | 40ml样品瓶 | 5183-4324 | 棕色样品瓶，PTFE/硅橡胶垫，100/包 | 安捷伦 |  | 1090.68
285 | 2ml螺纹口样品瓶 | 5182-0716 | 样品瓶，螺口棕色，带书写签，2 mL，100/包 | 安捷伦 |  | 282.33
286 | 250ul内插管 | 5181-1270 | 250ul，100个/盒 | 安捷伦 |  | 1252.77
287 | 12ml样品瓶 | 5183-4322 | 棕色样品瓶，PTFE/硅橡胶垫，100/包 | 安捷伦 |  | 707.44
288 | 250mL样品瓶 | 5043-0064 | 用于5 × 60 mm标准样品架 | 安捷伦 |  | 84.81
289 | 16mm外径聚丙烯试管 | 3710051100 | ICP-MS 7900配套 | 安捷伦 |  | 383.24
290 | Quick Turn毛细管，不锈钢0.12x105mm | 5500-1188 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 527.09
291 | 7700/7800/8800 镍截取锥，x 透镜，1 包 | G3280-67041 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 6354.05
292 | Gas Clean 气体净化过滤器，载气 | CP17973 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 3111.00
293 | InfinityLab 安全瓶盖启始工具包 | 5043-1222 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 3793.75
294 | InfinityLab 活性炭过滤器，58 g，带时间标签 | 5043-1193 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 1349.39
295 | InfinityLab 快速连接组件，不锈钢，0.12x105mm | 5067-5957 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 3752.96
296 | InfinityLab废液瓶，GL45，6 L，带InfinityLab安全瓶 | 5043-1221 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 2130.90
297 | PEEK管线 | 安捷伦 货号5042-6462 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 855.58
298 | Quick Turn 液相色谱接头 | 5067-5966 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 1492.17
299 | 大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig | RMSN-2 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 4582.77
300 | 镀镍采样锥维护包 | 5067-0295 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 20924.66
301 | 基本耗材组件包，用于配备 x 透镜的 7700 和 7900/8800 | G3280-67003 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 15664.85
302 | 截取锥基座，不锈钢，用于7700x/e和8800ICP-MS的x透镜，与Ni采 | G3280-60608 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 6901.53
303 | 蠕动泵管线，聚乙烯，3卡头，白色/白色接头，内径1.02mm，适用于7500/ | 5005-0020 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 1262.44
304 | 蠕动泵管线，聚乙烯，双卡头，蓝色/橙色接头，内径0.25mm，扩口端，12/包 | 5005-0021 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 2193.16
305 | 色谱柱,VF-1701ms | CP9151 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 安捷伦 |  | 8173.63
306 | 石英炬管，2.5 mm 内径，用于 ICP-MS | G3280-80053 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 6576.26
307 | 塑料管切管器 | 安捷伦 货号8710-1930 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 523.87
308 | 雾化器，MicroMist，硼硅酸盐玻璃，UniFit样品接头，U系列，790 | G3266-80004 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 9802.13
309 | 雾化室（石英），适用于与7900系列ICP-MS配套使用的超高基质进样系统，1 | G8400-67150 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 10083.39
310 | 氩气加湿器，两条气体管线，适用于 Agilent 7900 ICP-MS | G8400-60700 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 20416.90
311 | 用于采样锥的石墨垫圈（3/包） | G3280-67009 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 862.02
312 | 用于塑料切管器的刀片 | 安捷伦 货号8710-1931 | 专用配件 | 安捷伦 |  | 199.67
313 | PRS固相萃取小柱 | 12102039 | 500mg，3ml，30支/盒 | 安捷伦 |  | 2289.78
314 | 进样瓶盖 | 5190-9024 | 100个/盒， 2ml瓶盖，安捷伦 | 安捷伦 |  | 83.73
315 | 进样瓶 | 5190-9616 | 2ml，100个/盒 | 安捷伦 |  | 142.78
316 | 入口过滤头 | 5041-2168 | 20 µm | 安捷伦 |  | 690.26
317 | 霉菌毒素多功能净化柱Trilogy TC—M160柱 | 25支/盒 |  | 拜发 |  | 3750.00
318 | 进样瓶 | 221-34274-91 |  | 岛津 |  | 1147.00
319 | 惰性化石英棉 2g | 221-48600 | 专用配件 | 岛津 |  | 1071.50
320 | 铝垫片 500/pkt | 201-35183-84 | 专用配件 | 岛津 |  | 322.50
321 | 分流衬管 | 221-41444-01 | 专用配件 | 岛津 |  | 295.50
322 | 不分流衬管 | 221-48335-01 | 专用配件 | 岛津 |  | 629.00
323 | O型环 5/pkt | 036-11352-83 | 专用配件 | 岛津 |  | 60.50
324 | 散热片盖 | 221-43597 | 专用配件 | 岛津 |  | 79.50
325 | G型销 (2/pkt) | 221-35566-92 | 专用配件 | 岛津 |  | 226.50
326 | 螺母 5/pkt | S670-11009 | 专用配件 | 岛津 |  | 459.00
327 | 密封垫 GVF-16-004（10/包） ID 0.25mm max | S670-15003-03 | 专用配件 | 岛津 |  | 524.00
328 | 密封垫 GVF-16-005（10/包） ID 0.32mm | S670-15003-04 | 专用配件 | 岛津 |  | 574.00
329 | 隔垫 20/pkt | 221-76650-01 | 专用配件 | 岛津 |  | 1225.50
330 | 金箔垫片 5/pkt | 221-49065-91 | 专用配件 | 岛津 |  | 364.00
331 | JIG，IS | 225-10194-91 | 专用配件 | 岛津 |  | 246.00
332 | JIG，色谱柱用， l/F | 225-11657-08 | 专用配件 | 岛津 |  | 655.00
333 | JIG，色谱柱用， INJ | 225-11657-09 | 专用配件 | 岛津 |  | 655.00
334 | 镊子， AA | 086-16101 | 专用配件 | 岛津 |  | 62.00
335 | 扳手 (5/16-1/4) | 086-03410 | 专用配件 | 岛津 |  | 871.50
336 | 扳手， H※3 (Hex L-扳手， 3mm) | 086-03804 | 专用配件 | 岛津 |  | 12.50
337 | 扳手， H※3 (Hex L-扳手， 5mm) | 086-03806 | 专用配件 | 岛津 |  | 12.50
338 | 平行销， SUS A 1×12 | 026-11007-02 | 专用配件 | 岛津 |  | 12.50
339 | 电缆线， KE-942 (IEEE-1394 Cable) | 225-19050 | 专用配件 | 岛津 |  | 96.50
340 | 电缆线， KRS-403XF1K(RS-232C Cable) | 088-50906-11 | 专用配件 | 岛津 |  | 400.00
341 | 乙烯塑料管， 10×3CL(sales unit 1m) | 016-31331 | 专用配件 | 岛津 |  | 37.50
342 | 软管夹， 16MM | 037-61019 | 专用配件 | 岛津 |  | 13.00
343 | 隔垫螺母 | 221-41286 | 专用配件 | 岛津 |  | 212.50
344 | 针导 | 221-44584 | 专用配件 | 岛津 |  | 96.00
345 | 垫片， WM | 201-30051 | 专用配件 | 岛津 |  | 15.50
346 | 螺母， MF | 201-30008 | 专用配件 | 岛津 |  | 52.00
347 | 进样垫 | 221-41239-91 | 专用配件 | 岛津 |  | 416.50
348 | 石墨垫圈 | 221-32126-05 | 专用配件 | 岛津 |  | 621.50
349 | 气相色谱仪用衬管 | 221-48335-01 | 专用配件 | 岛津 |  | 636.00
350 | 仪器洗针瓶垫 | 221-34266-92 | 50个/包 | 岛津 |  | 376.00
351 | SEPTUM SET,(CRS) 25/PKT | 221-76650-01 | 专用配件 | 岛津 |  | 1225.50
352 | SEAL 42455 密封圈 | 228-35146 | 专用配件 | 岛津 |  | 692.00
353 | SEAL 42429 柱塞密封 | 228-35145 | 专用配件 | 岛津 |  | 989.50
354 | RUBBER SEPTUM, INJ.PORT 20/PKT进样垫 | 201-35584 | 专用配件 | 岛津 |  | 88.00
355 | O-RING,4D P5X5，O型圈 | 036-11203-84 | 专用配件 | 岛津 |  | 62.50
356 | LENS(R4,RD6)透镜 | 228-14572 | 专用配件 | 岛津 |  | 408.50
357 | LAMP,L-6585 氘灯 | 228-34016 | 专用配件 | 岛津 |  | 5186.00
358 | LAMP D2 氘灯 | 228-34016-02 | 专用配件 | 岛津 |  | 4685.50
359 | HT SEPTUM 20个/包，高温进样垫 | 221-48398-91 | 专用配件 | 岛津 |  | 1107.50
360 | GVF16-005 VESP FERRULE PKT10 | S670-15003-04 | 专用配件 | 岛津 |  | 574.00
361 | GVF16-004 VESP FERRULE PKT10 | S670-15003-03 | 专用配件 | 岛津 |  | 519.00
362 | GLASS INSERT,SPL-17 SPLIT 衬管 | 221-41444 | 专用配件 | 岛津 |  | 300.00
363 | GLASS INSERT,SLESS/WBI衬管 | 221-48335-01 | 专用配件 | 岛津 |  | 636.00
364 | GASKET,-01 6X2 2pcs衬垫 | 228-35097-95 | 专用配件 | 岛津 |  | 37.50
365 | FILAMENT D ASSY 灯丝 | 225-10340-91 | 专用配件 | 岛津 |  | 2041.50
366 | FERRULE SET(0.8) 10/PCT 石墨垫 | 221-32126-08 | 专用配件 | 岛津 |  | 621.50
367 | FERRULE SET(0.5) 10/PCT 石墨垫 | 221-32126-05 | 专用配件 | 岛津 |  | 621.50
368 | ELEMENT, SUS FILTER吸滤头 | 228-45707-91 | 专用配件 | 岛津 |  | 501.50
369 | 岛津气相色谱仪用自动进样针 | S221-34618 | 10ul,1支/盒 | 岛津 |  | 634.00
370 | 岛津气相色谱仪用衬管 | 221-48876-03 | 3.4mm*5.0*95，5支/盒 | 岛津 |  | 4688.50
371 | 进样瓶 | 227-34002-01 | 1.5ml，100个/盒，带盖 | 岛津 |  | 657.50
372 | C18色谱柱 | 227-30807-01 | 1.9 µm, 2.1 mm X 50 mm | 岛津 |  | 5928.00
373 | InerSustain C18柱 | 227-30017-08 | 250mm*4.6mm 5μm | 岛津 |  | 4719.00
374 | InerSustain AQ-C18柱 | 227-30742-07 | 150mm*4.6mm 5μm | 岛津 |  | 4478.00
375 | InertCap 5MS/SIL柱 | R221-75954-30 | 0.25mm×30m, DF=0.25μm | 岛津 |  | 7290.00
376 | 具塞量筒 | 100ml | 塑料盖 | 德国肖特Schott Duran |  | 257.00
377 | 具塞量筒 | 250ml | 塑料盖 | 德国肖特Schott Duran |  | 384.50
378 | 容量瓶 | 10mL | A级 | 赫施曼 |  | 383.50
379 | 容量瓶 | 50mL | A级 | 赫施曼 |  | 441.50
380 | 容量瓶 | 100mL | A级 | 赫施曼 |  | 468.50
381 | 移液管，刻度 | 1mL | A级 | 赫斯曼 |  | 805.00
382 | 移液管，刻度 | 2mL | A级 | 赫斯曼 |  | 805.00
383 | 移液管，刻度 | 5mL | A级 | 赫斯曼 |  | 931.00
384 | 移液管，刻度 | 10mL | A级 | 赫斯曼 |  | 947.50
385 | 移液管，刻度 | 20mL | A级 | 赫斯曼 |  | 867.50
386 | 羧酸型离子交换柱（LC-WCX） | SBAB-57061 | 3ml,54支/盒 | 美国supelco |  | 630.00
387 | Oasis HLB柱 | WAT094226 | 100支/盒，3cc（60mg） | 美国Waters |  | 3913.76
388 | Oasis HLB柱 | 186000115 | 30支/盒，6cc（500mg） | 美国Waters |  | 3518.26
389 | Oasis HLB柱 | 186008057 | 30支/盒，6cc（200mg） | 美国Waters |  | 2645.33
390 | 空心阴极灯硒灯 | N3050172 Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Se | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 11225.00
391 | 空心阴极灯铜灯 | 208-2011 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 9088.00
392 | 空心阴极灯镉灯 | 208-2008 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 10827.00
393 | 空心阴极灯铬灯 | 208-2010 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 9528.50
394 | 空心阴极灯锰灯 | 208-2019 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 9841.00
395 | 空心阴极灯镍灯 | 139-3597 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 9330.50
396 | 空心阴极灯铅灯 | 208-2023 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 10617.00
397 | 空心阴极灯铁灯 | 208-2012 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 9030.50
398 | 空心阴极灯锌灯 | 208-2034 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 9379.50
399 | 清洁丝 | 货号139-0413 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 691.50
400 | 石墨管 | 7J0-8902（涂层的） | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 10021.50
401 | 石墨炉进样针 | 7J0-8863 | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 4729.00
402 | 石墨炉样品杯 | 6J0-1057 100个/袋 7mL | 日立Z-2000配套 | 日立 |  | 527.00
403 | 0.8mm镀金分流平板 | 290GA082 | 专用配件 | 赛默飞 |  | 1025.50
404 | 自动进样针 | 36520060 |  | 赛默飞 |  | 939.50
405 | 气相色谱隔垫 | 31303211 |  | 赛默飞 |  | 1275.00
406 | 气相色谱衬管 | 45350033 | 专用配件 | 赛默飞 |  | 2651.00
407 | TR-PESTICIDE II 30M X 0.25MM ID X 0.25UM. | 26RD142F |  | 赛默飞 |  | 9370.50
408 | SilTite™ GC Capillary Column Connector | 290MU498 | 专用配件 | 赛默飞 |  | 1554.50
409 | SilTite™ Ferrules | 290MF231 | 专用配件 | 赛默飞 |  | 1278.00
410 | PESTICIDE METH GC INSTAL KIT | 60181-730 | 专用配件 | 赛默飞 |  | 17502.00
411 | LinerGOLD™ GC Liners | 453T2121 | 专用配件 | 赛默飞 |  | 4145.00
412 | 超净筒式过滤器 | 60180-824 | 配套赛默飞气相 | 赛默飞 |  | 3560.50
413 | 超净筒式过滤器 | 60180-825 | 配套赛默飞气质质 | 赛默飞 |  | 4258.50
414 | 赛默飞气相色谱仪用自动进样针 | 36520060 | 10ul,1支/盒 | 赛默飞 |  | 939.50
415 | 赛默飞气相色谱仪用衬管 | 453A1925 | 4×6.3×78.5 mm， 5支/盒 | 赛默飞 |  | 1723.50
416 | 进样瓶 | 60180-599 | 2ml，100个/盒，带盖 | 赛默飞 |  | 739.00
417 | C18柱 | 100003-254630 | 250mm*4.6mm 5μm，色谱柱 | 赛默飞 |  | 2311.50
418 | TG-5SILMS 色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 配套赛默飞气质质 | 赛默飞 |  | 6964.00
419 | 强阳离子交换萃取小柱 | 57018 |  | 色谱科 |  | 2105.09
420 | LC-SI固相萃取柱 | 54支/盒 | 200mg,3ml | 色谱科 |  | 1301.73
421 | Envi-18柱 | 20支/PK | 12mL，2g | 色谱科 |  | 1442.79
422 | CARB 活性炭柱 | 30支/PK | 6mL，500mg | 色谱科 |  | 1735.50
423 | 霉菌素多功能净化柱Trilogy TC-M160 |  | 25支/盒 | R.BIOPHARM |  | 3814.50
424 | 六氟灵洗 消壁挂套装 | LMPE.FA |  | 普利沃 |  | 13541.50
425 | 敌腐特灵洗 消壁挂套装 | LMPE.DAS |  | 普利沃 |  | 11462.50