附件1：

址山公路养护站场地建设工程采购询价函

询价函编号：G20241108

- 项目概况

江门市鹤山公路局养护中心址山公路养护站利用现有内部场地实施水泥混凝土硬底化路面，路面结构采用 20cm 厚 5%水泥稳定层+25cm 厚 C40 水泥砼面层，面积共1137平方米；砌筑花圃石 150米，规格100x12x30mm。工程预算325700元。

- 询价内容

- 址山公路养护站利用现有内部场地实施水泥混凝土硬底化路面，路面结构采用 20cm 厚 5%水泥稳定层+25cm 厚 C40 水泥砼面层，面积共1137平方米：包括清理场地、开挖、清底、整平、安装模板、铺水泥稳定层及水泥砼面层、振捣、整平、抹面、拉纹、锯缝，养生，以及砌筑花圃石 150米，规格100x12x30mm等。

- 资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 具备独立承担民事责任及履行合同的能力。

- 承包商营业执照应该具有水泥混凝土路面施工营业范围。

- 承包商必须有水泥砼路面施工的相关业务经历（完成路面挖补总面积超过2000平方米），未有不良记录，具有较强技术服务能力，有良好的工作业绩和履约记录。

- 报价要求

- 报价时间：2024年11月11日至2024年11月15日17:00止。

- 报价地点：鹤山市桃源镇建设西路江门市鹤山公路局养护中心。

- 报价方式：现场递交报价材料可邮寄。

- 报价材料：按照评分标准（附件2）的要求提供，提供报价单注明单价并盖章，不可更改表格格式。

- 所有报价材料统一密封，封面加盖骑缝章，写明询价函编号，否则视为无效报价。

- 址山公路养护站场地建设工程总价不得超过 325700 元。

- 确定成交供应商

- 采购方将按照附件2综合考虑承包商的报价、经营范围、经营规模、经营业绩进行评分选取。

六、联系方式

联系人：马先生

电话：0750-8211221

江门市鹤山公路局养护中心

(江门市鹤山公路应急养护中心）

2024年11月11日

询价函编号： G20241108

报 价 单

报价单位（章）：

联系人：                    联系电话：

报价有效期：    年    月    日

| 序号 | 报价项目说明 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 址山公路养护站水泥混凝土硬底化路面，路面结构采用 20cm 厚 5%水泥稳定层+25cm 厚 C40 水泥砼面层； | 1137平方米 |  |  |
| 2 | 砌筑花圃石，规格100x12x30mm。 | 150米 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |
| 备注：投标单价为工程全费用综合单价，包含人工费、机械费、材料费、管理费、利润、措施费、规费及税金等所有费用。 |  |  |  |  |

报价日期：      年  月  日