附件1

技术商务要求

一、服务热线要求：7x24小时全天候人工服务。

二、响应时间要求：对采购人提出的质量问题及维修需求，要求中标人2小时内电话响应，24小时内查明故障原因并提供解决方案。非硬件故障24小时内完成维修，硬件故障需48小时内到达现场检修，保证72小时内排除故障并完成维修，确保设备正常运转。（若小型设备的配件停产或短时间内无法恢复设备的正常运转的，视情况提供不低于原设备性能的相关代替用品，直至排除故障）。

三、中标人必须保证实验室附件1中表2列明的所有设施和设备的正常运转（设备已经进入正常报废期的除外），不影响采购人的工作正常开展。

四、中标人应承担维修过程中所产生的全部费用，包括工时费、差旅费、维修和更换的零部件费、设备返厂维修产生的运输费用等，更换的配件需为原厂或性能不得低于原厂配件。

五、每次巡查、例行维护及维修后，采购人对中标人服务进行验收，验收不合格，中标人需重新安排工程师上门服务，直至验收合格为止。验收合格的，中标方对服务内容做好记录，双方签名确认，服务期结束，针对维修、维护情况，提供完整的综合分析报告；采购人对中标人的服务质量进行评价，填写表1：服务质量评价表，双方签名确认。评价表合格为80分，在一个服务周期内有2次评价不合格，视为中标人提供的服务质量不符合采购招标公告及合同约定，采购人有权要求中标人按合同约定承担违约责任。

六、中标人应遵守国家法律、法规及采购人的各项规章及保密制度。

七、现场服务时，必须事先与采购人联系商定上门时间，一旦确定，必须遵守，特殊情况需要延期，须经采购人同意后方可延期。由于中标人过失或处理不当，对采购人造成任何直接或间接损失的，由中标人承担相应责任。

八、根据采购人的需求，中标人应进行必要的技术讲解。

九、设备、设施服务的具体要求见附件1中表2：设备设施服务要求

表1：服务质量评价表

| 序号 | 明细指标 | 具体标准 | 任务完成情况/得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作完成情况 （20分） | 1.每季度进行定期巡查，按采购人需求进行维护。（10分） 2.对特定设备设施，根据设备设施服务要求进行针对性维护。（10分） |  |
| 2 | 响应时间 （10分） | 对采购人提出的咨询及维修、维护需求，中标人2小时内电话响应，24小时内提供解决方案。 |  |
| 3 | 工作效率 （20分） | 维护工作24小时内完成；非硬件故障24小时内完成维修，硬件故障48小时内到达现场检修，72小时内排除故障并完成维修。服务时间每超过24小时扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 工作质量效果 （20分） | 1.更换的配件需为原厂或性能不得低于原厂配件。（10分） 2.维修、维护结束后提供证据证明设备设施性能已恢复至最佳水平。（10分） |  |
| 5 | 专业性 （20分） | 1.维修、维护人员专业技术能力优秀、设备维护经验丰富，得20分；专业技术能力较优秀、设备维护经验较丰富，得15分；专业技术能力一般、设备维护经验一般，得10分；专业技术能力差、设备维护经验欠缺，得5分。 2.现场服务时，由于维修、维护人员过失或处理不当，损坏仪器设备或对用户造成任何直接、间接损失的，扣20分。 |  |
| 6 | 服务态度 （10分） | 1.事先与采购人联系商定上门时间，按照约定时间上门服务，特殊情况需要延期，须经采购人同意后方可延期。（1分） 2.维修、维护人员着装整洁，工作认真、仔细，服从采购人的各项规章及保密制度。（5分） 3.耐心解答采购人提出的问题。（4分） |  |
| 7 | 加分项目（10分） | 各种原因导致设备短时间内无法恢复正常运转的，提供不低于原设备性能的相关代替用品，直至排除故障。每提供一台（套）设备得5分，满分10分。 |  |
| 总 分 |  |  |  |

备注：因有加分项目，如总分超过100分则以100分计算，合格为80分。

表2：设备设施服务要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 购入日期 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | Alliance e2695 | Waters | 1 | 2017/6/22 | 每季度进行定期巡查。按照采购人的需求进行维护。1年服务期内提供1次预防性维护保养服务。 |
| 2 | 气相色谱仪 | TRACE1310 | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2017/7/17 |  |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | iCE 3500 | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2017/6/27 |  |
| 4 | 超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪 | TQ-S micro | Waters | 1 | 2018/9/28 |  |
| 5 | 气相色谱仪 | TRACE1300 | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2019/10/20 |  |
| 6 | 液相色谱仪 | Alliance e2695 | Waters | 1 | 2019/10/20 |  |
| 7 | 高效液相色谱仪 | UltiMate 3000 | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2020/7/1 |  |
| 8 | 气相色谱仪 | Trace 1310 | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2020/7/1 |  |
| 9 | 三重四极杆气相质谱联用仪 | TSQ 8000Evo | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2018/9/28 |  |
| 10 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2018/9/28 |  |
| 11 | 气相/质谱联用仪 | Trace1310-ISQ7000 | 赛默飞世尔Thermo Fisher | 1 | 2020/7/20 |  |
| 12 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 2017/02/17 |  |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 岛津有限公司（日本） | 1 | 2017/6/30 |  |
| 14 | 离子色谱仪 | 930 | 瑞士万通中国有限公司 | 1 | 2019/8/1 |  |
| 15 | 酶标仪 | 800TS | 美国BIOTEK伯爵仪器有限公司 | 1 | 2020/2/12 |  |
| 16 | 自动滴定仪 | T5 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1 | 2019/9/27 |  |
| 17 | 全自动流动注射分析仪 | iFIA7 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 2020/03/27 |  |
| 18 | 全自动凝胶净化系统 | GPC1000 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1 | 2021/7/20 |  |
| 19 | 不间断电源（UPS） | CASTLE 10KS（6G) | 山特电子（深圳）有限公司 | 1 | 2019/9/1 | 每年至少安排1次上门进行专业的维护保养，并对蓄电池电量及电压等性能进行检查。有问题的蓄电池及时更换。 |
| 20 | 不间断电源（UPS） | CASTLE 10KS（6G) | 山特电子（深圳）有限公司 | 1 | 2019/9/1 |  |
| 21 | 不间断电源（UPS） | CASTLE 10KS（6G) | 山特电子（深圳）有限公司 | 1 | 2019/9/1 |  |
| 22 | 不间断电源（UPS） | CASTLE 10KS（6G) | 山特电子（深圳）有限公司 | 1 | 2019/11/20 |  |
| 23 | 不间断电源（UPS） | C10KS | 山特电子(深圳)有限公司 | 1 | 2021/9/13 |  |
| 24 | 氮气发生器 | ZNG-X | 上海析维医疗科技有限公司 | 1 | 2022/3/22 | 一年大维护一次，包括空压机维护零件、除水滤芯、进口滤芯、除碳氢滤芯、空压机出口快插、单向阀、减震垫、泄压阀、排水阀等更换 |
| 25 | 排风系统 | / | / | 1 | / | 每年一次保养，包括轴承润滑油、活性炭更换等 |