## sheet1
附件1
2025年江门市援建崇左市粤桂东西部协作项目专项资金安排表
金额单位：万元
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目实施主要内容 | 功能分类科目 | 金额 | 备注
合计 |  |  |  |  | 500
1 | 崇左市 大新县 | 堪圩乡明仕村那关屯旅游综合服务区 | 1.排水排污工程：建设完善雨水排放系统和污水收集系统，铺设雨水管道，设置雨水检查井。铺设污水管道，连接卫生间、化粪池等设施，设置污水检查井。 2.化粪池：建设1座化粪池，用于收集和处理服务驿站产生的污水。 3.隔油池：建设1座隔油池。 4.雨水收集池：建设1座水池，包含池体结构、防水处理、循环过滤系统、补水系统等。 5.地面硬化铺装：对服务驿站主要活动区域进行地面硬化铺装。 6.公共卫生间：建设1座建筑面积约90平方米的公共卫生间（含无障碍卫生间），包含男女厕位（男厕位含小便斗）、洗手台、管理间（可兼清洁工具存放）等，采用环保节水洁具。 7.给水电工程：给水系统， 从附近可靠水源接入，铺设供水管道，设置必要的阀门井、水表井，安装室外消防栓、卫生间用水点。供电系统，从附近电网接入，铺设低压电缆，设置配电箱（柜）1个，为照明、卫生间、水景循环泵等提供电力，包含必要的管线预埋、电表安装及安全保护设施。 | 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100
2 | 崇左市 天等县 | 天等县都康乡把孔村山泉水项目工程 | 新建山泉水加工厂房约2000m²；购买天然泉水水处理全智能生产线等流水设备；铺设引水管道约8公里。 | 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200
3 | 崇左市 龙州县 | 甘牛肥业垫料加工厂房建设项目 | 建设垫料加工厂房6000平方米。 | 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100
4 | 崇左市 宁明县 | 宁明爱店口岸基础配套设施项目（那迈片区） | 停车场规划用地面积约60多亩，规划建设4*20米货车停车位119个，管理用房1栋，成品一体化厕所1栋，及规划路灯、充电桩等基础配套设施。 | 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100